安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目

项目编号：[院询第202422号]

询

价

文

件

采购人：安徽交通职业技术学院

二0二四年十一月

目录

第一章：询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	11

第五章  合同书	12

第六章  报价文件格式	14

- 第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

- 项目名称：安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目

- 二、项目预算：预算控制价15.5万元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1．投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2．本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：详见项目需求。

五、服务期：

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

八、付款方式：安装调试完验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款100%。

九、报价文件的递交：

1．询价公告发布时间:2024年11月 20日-2024年11月26日

2．报价递交截止时间:2024年11月26日9：30

参与询价单位应于2024年11月26日9：30前将报价文件递交安徽交通职业技术学院新桥校区（寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧）。

3．开标时间: 2024年11月26日9：30，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院新桥校区（寿县新桥国际产业园内寿州大道西侧、安康大道北侧、阳光大道南侧和黄楼路东侧）

5．报价文件份数：正本1份，副本2份。

6．报价文件接收人：马老师，电话：0551-63413839

7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2024年11月20日

- 第二章  参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱375322531@qq.com

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                        （盖章）

日期：     年    月    日

- 第三章  项目需求

一、采购内容

“技术参数及要求” 标记”★”的条款必须全部响应不允许负偏离（需提供CNAS或CMA或CAL或ilac-MRA标识的第三方机构检测报告复印件并加盖公章证明），其他非★条款允许偏差数≤3个，否则视为未实质性响应询价通知书要求。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 臻全彩枪球一体机 | - 400万枪球一体机； - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头； - 全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； - 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； - 全景路视频分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频分辨率不小于2560x1440； - 细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm； - 细节路支持多种智能资源切换：全抓拍、道路监控、Smart事件； - 支持AR功能； - Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防； - 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； - 全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取； - 道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测； - 传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS； - 光学变倍：【细节】25倍 ； - 补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m； - 报警：7路报警输入,2路报警输出； - 音频：1路音频输入,1路音频输出； - 电源：DC：36 V/1.67 A； - 除雾：支持； - 防护：IP67； - ★设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息； - 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航； - ★具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件； - 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； - ★内置不少于2个GPU芯片。 | 2 | 台 |
| 2 | 枪型网络摄像机（含支架） | - 400万筒型网络摄像机； - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； - 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； - 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS； - 最低照度：彩色：0.005 Lux ； - 音频：1个内置麦克风； - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 ； - 供电方式：DC：12 V ，PoE； - 防护：IP67 ； - 信噪比不小于55dB； - 支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m。 | 2 | 台 |
| 3 | 监控立杆 | 3.5米监控立杆（含基础、地笼等） | 2 | 个 |
| 4 | 抱杆箱 | 含空开、防雷等 | 2 | 个 |
| 5 | 半球网络摄像机 | - 400万半球型网络摄像机 - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； - 焦距&视场角：2.7~8 mm； - 电流及功耗：DC：12 V,POE； - 防护：IP66，IK10； - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； - 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； - 内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽； 8、含拾音器。 | 56 | 台 |
| 6 | 接入原有校园平台软件扩容 | 存储扩容（接入授权费） | 1 | 套 |
| 7 | 桌面移动硬盘 | 8TB，加密存储，端口USB3.0 | 4 | 块 |
| 8 | 8口POE交换机 | - 提供8个千兆PoE电口； - 交换容量：16 Gbps； - 包转发率：11.91 Mpps； - 支持IEEE 802.3at/af； - 端口最大供电功率：30 W； - 整机最大供电功率：110 W； - 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； - 支持6 KV防浪涌（PoE口）； - 支持PoE输出功率管理； - 无风扇设计，高可靠性； - 供电方式：48 VDC，2.5 A。 | 29 | 台 |
| 9 | 汇聚交换机 | 二层网管型千兆交换机（24千兆电，4千兆光） - 标准机架高度：1U； - 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； - 包转发率≥108Mpps/126Mpps； - 端口规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口； - 4个1000Base-X以太网端口； - 电源特性：AC：100 V~240 V AC，50/60 Hz； - 支持独立的console管理串口。 | 1 | 台 |
| 10 | 单模光纤 | 4芯 | 2000 | 米 |
| 11 | 线缆辅材 | 综合布线、六类网线、水晶头、电源线、阻燃PVC线管、过线盒、机柜等 | 1 | 项 |

二、其他要求

1、为了便于后期运维的稳定性，中标人投标文件中需承诺本次采购的监控设备必须能跟学校现有的平安校园里的高校安全管理平台(DS)做对接。中标人中标后签订合同前，采购人有权要求中标人携监控设备到校测试，若监控设备测试结果无法与其做对接，采购人有权不予签订合同（需提供承诺函，格式自拟）。

2、中标人中标后签订合同前，需提供摄像头生产厂商针对该项目设备三年的质保承诺函原件。质保期内，免费提供产品技术支持服务。

- 第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

- 第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

- 第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目报价表（原件加盖公章）；

5、项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加 安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目 的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

附件二

安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对 安徽交通职业技术学院航海系实验实训场地音视频监控项目 报价为： 人民币               元。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作及疫情防控要求，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：