安徽交通职业技术学院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购项目

项目编号：[院询第202314号]

询

价

文

件

- 采购人：安徽交通职业技术学院

二0二三年九月

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  参加询价回执	5

第三章  项目需求	6

第四章  评审办法和标准	10

第五章  合同书	11

第六章  报价文件格式	15

第一章：询价公告

致各报价单位：

安徽交通职业技术学院就本院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购项目召开询价活动，本次采购活动将以询价的方式进行。各报价单位在收到询价邀请后，应仔细阅读询价函中所有的事项、格式、条款和规范要求，在报价文件中对询价函的各方面都要作出实质性响应，按照询价函的要求提交报价文件。

- 项目名称：安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购

- 二、项目预算：预算控制价4.8万元，报价超过控制价为做无效标处理。

三、报价人资格：

1．投标人须具备独立法人资格，具备有效的营业执照；

2．本项目不接受联合体投标。

四、项目需求：详见项目需求。

五、服务期：2023年10月1日-2024年10月1日。

六、报价方式：总价报价。

七、评审方法：有效最低价法，即以价格为主要因素确定成交候选单位，根据各家报价由低到高排出成交候选单位前两名。

九、报价文件的递交：八、付款方式：服务期满验收合格并收到乙方正规发票后，支付合同款100%。

1．询价公告发布时间:2023年9月9日-2022年9月15日

2．报价递交截止时间:2023年9月15日 15：00

参与询价单位应于2023年9月15日15：00前将报价文件递交安徽交通职业技术学院安徽交通职业技术学院土木工程系会议室。

3．开标时间: 2023年9月15日15：00，采购人定于报价文件递交截止的同一时间、同一地点公开评审，参加询价单位的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加评审会议，否则将视其默认评审结果。

4．报价文件递交地点：安徽交通职业技术学院安徽交通职业技术学院土木工程系会议室.

5．报价文件份数：正本1份，副本2份。

6．报价文件接收人：刘老师，电话：18919632237

7．本询价文件由安徽交通职业技术学院负责解释。

安徽交通职业技术学院

2023年9月9日

第二章    参加询价回执

请收到询价文件后，认真阅读各项内容，进行必要的报价准备，并在收到询价文件后将回执发送至指定邮箱452288399@qq.com

回  执

致：安徽交通职业技术学院（采购人）

我方已收到安徽交通职业技术学院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购 项目(项目名称)询价文件，我单位承诺参加/不参加询价。

联系人/手机：

参加询价单位：                        （盖章）

日期：     年    月    日

第三章   项 目 需 求

前注：

1、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；

- 2、★条款须满足或优于本条款规格要求，否则响应无效；非★条款由评标小组讨论后酌情评审。

3、成交供应商对供货设备主机部分质保三年，其它的部分质保一年，软件部分将来应免费升级，保持与省赛国赛同步，这些要求应在验收时以质保承诺书的形式存放在采购单位。

4、供货地点：安徽交通职业技术学院；供货期：合同签订后7天内；。

5、质量要求：所有设备符合国家质量标准。

6、售后服务：质保期内需提供24小时售后服务支持，接采购人电话1小时内响应，4小时内到场服务现场，24小时内解决问题，如产品问题返厂维修，需提供同等产品保证采购方需要。

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| GNSS-RTK | 1套(含1主机、1手簿、1充电器、1碳纤杆、3块电池、永久CORS账号、50m钢丝测绳10把、5号电池100节） | 一、 RTK 测量系统 1、信号跟踪： 支持 1598 及以上的卫星信号通道，能同时接收BDS、GPS、GLONASS 、Galileo、SBAS、QZSS、IRNSS 等卫星信号， 支持北斗三号卫星； 2、定位精度及可靠性： 实时动态测量：平面精度≦±(8mm+1×10-6D)、 高程精度≦(15mm+1×10-6D)(D 为所测量的基线长度) ； ★3、北斗精度：10CM 以内；收敛时间小于 10min； 4、GNSS 特性： 定位输出频率: 1Hz~50Hz 初始化时间: 小于 10 秒 初始化可靠性: ＞99.99% 惯导： 倾斜角度：0°~60°、倾斜补偿精度： 30°内精度≤2.5CM，60°内精度≤5CM； ★6、操作系统/用户交互： 操作系统： Linux；按键：双按键可视化操作； 触摸液晶屏：高清彩色液晶触摸屏≥1.54 寸，支持触摸设置； 指示灯：两指示灯； AI 人机交互： 内嵌 AI 语音算法，用语音即可完成主 机基础模式切换； 7、硬件 尺寸： ≦直径 153mm×高 106mm； 重量： ≦ 1.2kg； 材质： 镁合金 温度： 工作温度：–25 °C 到+65 °C 存储温度： –35 °C 到+80 °C 防护等级： IP68 级 8、电气 电源： 6-28V 宽压直流设计，带过压保护 电池：采用可拆式双电池设计，电压：7.4V，3400mAh/ 块； ★9、通讯： 内置收发一体电台， 典型作业距离 15km，可切换网 络中继、电台中继模式 5G：支持最新的 5G 通信网络，兼容各种 CORS 系统接入 eSIM：内嵌 eSIM 芯片，实时提供网络资源，支持外置卡方案 WiFi 数据链 接收机可接入 WiFi，通过 WiFi 进行差分数据播发或接收； 数据存储： 64G 内置固态存储器，最高可支持 50Hz 的原始观测数据采集； ★10、培训辅助：PC 端配备采用虚拟现实技术的培训系统；可构建的 RTK 外观与所投产品外观完全一致，用户可点击仪器设备的不同部位，可得到与真实仪器一致的反馈；真实手簿、真实工程软件可与 虚拟 RTK 交互，需满足以下测量任务；点测量、像 控测量、面积测量、点放样、直线放样、曲线放样、 道路放样功能、面放样；真实手簿工程软件中的配 置和输入功能可与虚拟RTK匹配联动使用，测量数 据可导入单位已有的地形绘图软件进行成图。 二、智能手簿主机技术参数 1、采用 Android11 或以上的操作系统； CPU 主频 ≥2.0G Hz ；内置存储 ROM≥64G，最大支持 128GB 扩展；支持 4G 全网通， 配置 Type-C 接口，支持 OTG； 2、采用内置不可拆卸电池，电池容量≥9200mAh 典型作业时间≥20 小时；支持 PE2.0 快充，充满电 时间少于 4 小时； 3、不小于 5.5 寸彩色电容屏，支持多点触控、湿手触控；分辨率不小于 720×1280；典型 400nits； 摄像头不小于 1300 万像素； 4、防水防尘等级≥IP67； ★5、标配 2 个 nano sim 卡卡槽；全功能数字、字母实体键盘设计，按键数量不少于 50 个；支持 APP 快捷键、采集快捷键； 手簿配套数据采集软件： - 1、软件支持经典界面及通用界面切换；可显示带电 子气泡，实时检查对中杆正平情况； - 2、工程文件支持一键生成二维码或口令分享，含测 量数据及坐标系统、转换参数； - ★3、软件具备现场测图成图功能，手簿生成的图形 可直接导出.dxf/.cas 等格式， 直接导入成图软件， 即可打印出图； ★4、软件可以直接读写的数据文件格式包括：矢量数据 Personal Geodatabase ( .db )、 File Geodatabase ( .gdb)、DWG/DXF、DGN 影像数据 TIF、 IMG，无须电脑端处理即可通过手簿软件直接打开； ★5、软件支持多端云协同作业模式，通过云端服务 实现 RTK、全站仪、成图软件多端数据实时互传共享。 三、其他要求 ★1、质保期为叁年，且在签订合同前提供所有产品功能演示，提供产品彩页； ★2、主机内置3年流量卡及高精度 CORS 定位服务。 |
| 测量内业成图软件 | 1套 | 2.基于 CAD图形平台，支持 AutoCAD2010 ~ AutoCAD2020，中望 CAD2018~中望CAD2022。 3.运行操作系统平台： windows7/ windows10。 4.★支持dat、txt、csv、xls、xlsx多种坐标文件格式。 5.★支持读取虚拟仿真系统输出的*.svd格式数据。 6.★支持一键输出dwg和高清pdf成果文件，在虚拟仿真测图比赛中能够对dwg成果文件进行加密和解密处理。 7.★针对虚拟仿真比赛可自动进行评分并记录，支持将评分和成果上传到后台进行人工评分和成绩管理。 8.★通过云平台技术，支持数据共享和数据备份。 9.满足国家 GB/T 20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式，能够支持 1:500、1:1000、1:2000 地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准。 10.★提供数据处理工具箱，集成绘图处理、属性赋值、高程点处理、坐标提取、断面坡度标注、批量标注、等高线处理等工具；包括独立符号压线消隐、污水篦子方向自动调整、高程点内插、高程点注记避让、等高线等距离滤波等功能。 11.满足最新地图图式的图幅输出，地图分幅处理及添加多种规格图幅，包含标准图幅、任意图幅、批量分幅等。 12.提供图形绘制工具，可通过调用CAD命令，绘制多种不同类型的形状，包括圆、弧、直线、复合线、多段线等。 13.具备丰富的图形编辑功能，移动、旋转、伸展、缩放、图形复制、偏移拷贝等。 14.具备坐标转换功能，通过四参数或七参数，将图形或数据从一个坐标系转到另外一个坐标系。 15.具备丰富的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力。修改墙宽、坎高、复合线处理、房檐改正、批量裁剪等一系列丰富的地物编辑功能。 16.支持多种批量处理操作，包括批量分幅，批量选择、删剪、剪切，批量修改坐标等操作。 17.★支持导线控制测量数据自动录入、概算、平差并输出平差报告和控制点成果坐标文件。 18.高效建立三角网，自动绘制等高线、等深线，可以对等高线进行灵活修剪及注记。自动处理地性线，对地性线自动插点，构建三角网更加精确。 19.能够根据测量数据进行地形信息的呈现、处理；采用拓扑结构 DTM，增删顶点能自动重新组网，可自动生成等高线支持地形三维模型呈现及坡度分析。 20.具有三角网法、方格网法、断面法、等高线法等计算方法。同时支持多级放坡基坑自动计算，支持自动扣岛计算。 21.★提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，公路曲线同时支持交点法和元素法；支持直接读取道桥隧版全站仪设计和采集的曲线数据。 22.★任意断面可直接读取设计文件，分别设计各断面中桩高程。 23.★任意断面支持动态显示设计线； 24.支持绘制多期横断面图； 25.具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。 26.★提供产品彩页。 |

第四章  评审办法和标准

一、评审办法

1、初步审查及响应性评审

（1）供应商资格符合询价公告中所列各项资格条件要求；

（2）报价文件签字、盖章齐全，符合报价文件格式规定；

（3）报价未超出采购人规定的采购预算；

（4）服务内容、服务质量、付款响应、服务期限符合询价文件要求；

（6）报价文件内容齐全，格式符合询价文件要求；

（7）法律法规规定的其他条件和采购公告、采购文件列明的其他要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

对满足初步审查及响应性评审的报价文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相等的，通过抽签的方式确定排序。

二、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）合格供应商少于3家。

第五章  合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由                      （以下简称“需方”）与                           （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下  （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的  （工程/货物/服务）  ，并承担应负的责任和义务。

4.	合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本询价采购文件；

4.2	供方成交的询价响应文件；

4.3	合同书；

4.4	合同条款；

4.5	  （采购人）  发出的成交通知书；

4.6	附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在询价期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在询价时随同询价响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.	合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.	货物及数量

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  及数量详见询价采购文件的要求及供方询价响应文件中的承诺。

7.	付款条件

本合同的付款条件在询价采购文件中有明确规定。

8.	合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的询价响应文件中有明确规定。

9.	交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在询价采购文件中有明确规定。

10.	合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.	合同的份数

本合同正本一式  份，需方执  份，供方执  份；副本一式  份，需方执  份，供方执  份，主管部门执  份。

12.	合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方	供　　方

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人代表授权人(签字)：	法人代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

传　　真：	传　　真：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：	税　　号：

合同签订地址：___________________

第六章 报价文件格式

报价单位须提交的询价资料（报价文件）内容

1、报价函封面自定；

2、提供经年检有效的营业执照和税务登记证；

3、附件一、法人代表授权书（原件加盖公章）；

4、附件二、安徽交通职业技术学院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购项目报价表（含设备品牌型号，原件加盖公章）并附上彩页及参数；

5、项目实施方案、公司资质等其他文件（项目实施方案须承诺按照要求完成任务期限、表达以后服务内容，便于采购人以后联系中标单位开展后续服务）。

- 附件一

法人代表授权书

本授权书声明：                公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加安徽交通职业技术学院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购项目的采购活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、商议、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。

委托期限：本项目询价文件发布之日至报价有效期截止日。

特此声明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件和被授权人身份证明正、反面复印件

被授权人（签字）：              性别：     身份证号：

法人代表（签字）：              性别：     身份证号：

报价单位（公章）：

日     期：

- 附件二

安徽交通职业技术学院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购项目报价表

安徽交通职业技术学院：

我公司按照贵院提供的资料，经充分预算，现对安徽交通职业技术学院安徽省职业院校技能大赛（高职组）“地理空间信息采集与处理”赛项数字测图子项设备及软件采购项目报价为：人民币               元，报价设备品牌型号为：                      。

我公司将严格按照安徽交通职业技术学院的工作，确保在规定时间内完成工作。

报价人盖章：                              法人签章：

联系地址：

联系人：

联系电话（邮箱）：

报价日期：